附件

《青岛市老旧街区改造技术导则》

补充完善内容

- 补充内容

4.基本规定

4.0.1A老旧小区改造要实事求是，不搞一刀切，循序渐进，做到问需于民，改造前应结合老旧小区的整体评估和改造迫切程度，区分每个小区的改造重点，瞄准配套设施不齐全、整体环境差、群众反映强烈的老旧小区。

4.0.1B老旧街区改造应以老旧小区改造为重点，并聚焦“楼道革命”“环境革命”“管理革命”要求,因地制宜,合理确定小区改造内容、改造方案和建设标准,切实解决好群众的急难愁盼问题。

楼道革命从消除建筑安全隐患、满足居民需求出发，应重点整治楼内人行走道、排风烟道、通风井道、上下小道等，开展住宅外墙安全整治，推进既有建筑节能改造。更新改造老化和有隐患的燃气、供水、供热、排水、供电、通信等管线管道。推进有条件的楼栋加装电梯。

环境革命从建设宜居生活品质环境，完善公共区域系统出发，全面整治小区及其周边的绿化、照明等环境。依据需求增设停车库（场）、电动自行车及汽车充电设施，改造或建设小区及周边适老化和适儿化设施、无障碍设施、安防、文化休闲、体育健身等配套设施，因地制宜推进养老、托育、助餐、家政、便民市场等社区服务设施改造建设。

管理革命从健全长效管养机制出发，积极引导有条件的小区引入专业化物业服务企业，完善住宅专项维修资金使用续筹等机制，促进小区改造后维护更新进入良性轨道。

4.0.2A 牢牢抓住让人民群众安居这个基点，以努力让人民群众住上更好房子为目标，从好房子到好小区，从好小区到好社区，从好社区到好城区，聚焦为民、便民、安民，持续推进城镇老旧小区改造，精准补短板、强弱项，全面提升城镇老旧小区和社区居住环境、设施条件和服务功能，推动建设安全健康、设施完善、管理有序的完整社区。

4.0.3A 提高设计标准，深化设计内容，保证设计质量。积极引导设计师、建筑师、规划师等第三方专业力量，为前期评估体检、设计、施工现场等全流程工作提供专业技术支持，有效控制实施效果，提升改造品质。

4.0.5A 项目确定前，辖区政府结合城市体检，应组织管线单位、专业技术人员等对老旧小区安全状况进行体检评估，全面查明消防设施和建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位，以及供水、排水、供电、弱电、供气、供热等各类管道管线为重点的安全隐患，形成相应的体检报告。

4.0.6A 老旧街区改造应充分挖掘街区周边原有文化内涵，保留既有文化特色，并在改造内容中通过多种多样的形式进行表达，重塑精神家园。

4.0.12 改造前，通过召开业主大会选举产生业主委员会或明确由居委会代行职责，组织召开业主大会决策老旧小区改造后物业管理模式。对于难以实行物业管理的老旧小区，可暂缓实施改造。

5.老旧小区改造

5.1.8.2 楼宇墙面修缮

11 屋顶现状通气设施应同步进行修缮，混凝土及砖砌通气设施应拆除修缮，并粉刷，铸铁通气管应进行修缮。屋顶上人孔盖应同步进行修缮，宜采用不宜小于2mm不锈钢盖板，尺寸不宜小于750mm×750mm×2mm。

5.1.8.5 建筑物共有及专有部分修缮

3施工过程中，应积极引导小区居民结合外墙保温、以旧换新等相关政策，对空调、门窗、防盗网等设施进行更新。

5.1.9.6 通信管线

9楼道弱电应采用防火镀锌桥架明装规整安装，尺寸不宜小于75mm×25mm，线槽在每层分支采用30mm×15mm 防火镀锌线槽到住户门口处；各类线缆应按照规范要求做好标识、附挂吊牌。线槽布置方案优先按照原线槽路由进行敷设。控制、信号及弱电线路导线或电缆的总截面积，不应超过槽盒内截面积的50%，导线或电缆根数不限。

5.1.11移动通信基础设施改造

移动通信基础设施改造应结合《青岛市5G移动基站设施专项规划（2020-2035）》、网络覆盖需求及建筑物结构、居民意愿等条件推进实施。

5.1.11.1移动基站基础设施改造

1.存在移动通信网络覆盖需求且需要新建、改造移动基站的老旧小区，应结合移动通信设施的改造方案同步配建移动通信基础设施。

2.移动通信基础设施的设计、施工、验收应符合国家现行有关标准的规定，满足多家电信业务经营者平等接入的要求。

3.在地面设置支承设施时，应遵循节约应用地的原则，并符合规划要求，宜与改造项目的路灯杆、监控杆等公共杆塔的基础共用。

5.1.11.2移动通信室内信号覆盖系统改造

1.老旧小区改造涉及建筑物的电梯轿厢、地下公共空间应覆盖公共移动通信信号。

2.室内信号覆盖系统的接入应满足多种技术标准的无线信号接入，室内天馈线分布系统宜采用集约化方式合路设置成一套系统，满足各家电信业务经营者移动通信接入系统的指标要求和上下行频段间互不干扰。

5.2 完善类改造

应利用小区内部地形差，充分挖掘地上、地下空间，利用拓展空间补齐小区基础配套设施，不断丰富改造内容，配套满足不同年龄段的文化娱乐、体育健身、休闲活动等场地、用房，统筹推进“国球进社区”活动。

5.2.5.9因地制宜推进小区活动场地、绿地、道路等公共空间和配套设施的适老化、适儿化改造，加强无障碍环境建设。

5.2.7.6 改造范围内由旧村改造而来的老旧小区，应在改造内容中充分发掘原有旧村历史文化，在改造内容中体现村志、村史，历史文化沿革，历史名人等相关文化信息，为居民留下记忆守住乡愁。

5.2.7.7改造范围内涉及到的各类家属院，改造前应对原有小区文化，提炼改造主题。可以通过布置与主题相关的浮雕墙、文化小品、特色物品等载体，呈现小区原有的发展历程。

9.2 项目实施

5.2.1.1老旧小区改造应充分发挥驻场设计师以及社区规划师的作用，协助街道社区做好基础调查工作，配合施工监理做好施工工作。通过专业设计人员的全程深度参与老旧小区改造，打造高品质的设计成果及老旧小区改造成果。

二、完善内容

4.基本规定

4.0.2 老旧街区改造应立足街区实际，优先将业主改造意愿强、参与积极性高、配套设施差、有空间可利用的老旧小区所在街区列入改造计划。加强规划引领，要统筹老旧小区、背街小巷及周边街区整体规划设计，优先拆除违建，同步推进基础设施、城市空间、停车等配套设施，科学确定改造目标，合理制定改造方案，提升改造系统性、完整性、协同性。

4.0.9 立足实际，完善公共区域老化管道等安全隐患排查，整改资金由专业经营单位、政府合理共担，其中，城镇老旧小区改造中央补助资金和地方财政资金可对城镇老旧小区改造中公共区域的设施改造更新予以支持。鼓励采取集中采购、家电换新等措施协调企业实施让利惠民，提高业主参与改造积极性。业主户内下水管道、供热楼内立管等专有设施设备有改造意愿且自行出资的，应纳入老旧街区同步改造内容。

5.老旧小区改造

5.1.8.4 楼宇外部环境整治

2 公共服务、便民服务等设施的引导标识应齐全、整洁、醒目，无遮掩、破损。单元楼牌号应统一设计、安装，增强楼宇识别性。楼号牌、单元牌、楼层牌采用反光长余辉蓄光楼牌，楼号牌宜安装在楼房临街及便于查找的一侧。距地面高度不宜小于5米，单元牌宜安装在单元门上方居中位置，满足《地名标志》（GB 17733）相关要求。

5.1.9.2 排水管线

1 小区排水系统应实现雨污分流。合流制或不完全分流制的排水系统应进行雨污分流改造。鼓励有条件的小区将再生水管网规划建设纳入小区改造范畴。小区绿化、道路冲洗、景观用水等优先使用再生水，进一步拓展再生水利用场景，打造再生水资源回用示范小区。

5.1.9.6 通信管线

5 各专营单位统一穿线接入多网合一箱，多网合一箱体材质宜采用1.5mm厚冷轧板电镀喷漆，箱体尺寸不宜小于长90cm*宽50cm*厚10cm，多网合一箱的布置位置不能影响安全疏散，沿桥架敷设入户，入户线宜根据楼内用户数全覆盖布放，一般情况下每户两回光纤布放。穿线后桥架扣板封闭牢固。

5.2.1.4 原有建筑节能保温层局部出现裂缝、坑槽等现象，应及时进行维修处理。无保温的既有住宅建筑应同步进行建筑围护结构节能改造。优先使用新型低碳环保保温材料。

5.2.4.2非机动车充电场设施应参照《青岛市住宅小区电动自行车停放充电场所设计导则（试行）》要求布设，在空间允许、符合安全要求前提下应建尽建。宜增设充电车棚或其他形式的充电设施，并配置防雨、防雷、消防等措施。充电位数量宜按不低于非机动车停车位数量的30%。不具备建设电动自行车充电棚条件的因地制宜布设充、换电柜等设施。

5.2.6.4 电梯加装应统一规划、统一设计，电梯加装工程的色彩与风格宜与既有建筑相协调，同一小区、同一类型，在结构形式、电梯井道大小、位置、连廊长度、退让、建筑风格等方面宜保持一致。积极创造条件，努力采取平层入户方式加装电梯，实现无障碍通行。

5.2.6.8 电梯加装前应明确后期运维主体，确保改造后的电梯长期安全、有效运行。安装完成后，实施主体应当组织业主代表、设计、施工、安装、监理等单位共同对项目进行竣工验收。项目相关档案资料应当由实施主体移交至所 在区(市)加装电梯牵头部门，验收通过后应在通过特种设备使用登记手续，方可投入使用

5.2.7.2 改造过程中应充分挖掘原有历史文化传统，对小区原有历史文化进行挖掘整理，形成能够具象化、可视化的、可传播性的通俗易懂的小区文化，并通过融合提升进一步对其保护宣传。通过墙体彩绘、景观小品等多种形式作为载体，为小区留下有迹可循的记忆。

5.2.10.2智能信包箱、快件箱可考虑连片设置，具备条件的，格口数量为社区日均投递量的1-1.3倍，满足小区居民投递和寄递需求。

5.3.1智慧化建设

5.3.1.1总体要求

2宜综合利用现代信息、计算机网络、智能控制等技术，在对老旧小区智能化设施现状诊断的基础上，以物联网、云计算、大数据、区块链和人工智能等新一代信息技术为基础构建，对各类智慧化系统等进行新建或改造、提升等。建设智慧物业管理服务平台，促进线上线下服务融合发展。推进智慧物业管理服务平台与城市运行管理服务平台、智能家庭终端互联互通和融合应用，提供一体化管理和服务”。

6.市政基础设施建设

6.1.1梳理街区内的交通网络系统，打通瓶颈路，鼓励行人优先和公交导向，社区居民步行10分钟可达公交站点，实现便捷高效、绿色低碳、安全舒适的交通出行目标。

7.公共服务设施建设

推进城市社区嵌入式服务设施建设工程。改造前应摸清街区各类公共服务设施情况，梳理需改造小区及周边地区可盘活的闲置房屋、空闲用地、低效利用的公共设施等存量资源，按照《城市居住区规划设计标准》（GB50180-2018）、《城市社区服务站建设标准》等标准规范要求，利用街区内存量资源通过补建、购置、置换、租赁、改造等方式，规划建设社区综合服务设施、幼儿园、托儿所、老年服务站、社区卫生服务站，配建便利店、菜店、食堂、邮件和快件寄递服务设施、理发店、洗衣店、药店、维修点、家政服务网点等便民商业服务设施。

7.2.4 街区老年人照料设施可与社区活动中心等设施合建，具备条件的，按照人均用地不低于0.1平方米的标准配建或设置养老服务设施用房，建设居家社区养老服务中心、嵌入式养老机构等照料设施。

7.3.4街区内可建设婴幼儿照护服务设施建设，具备条件的，可按建筑面积不小于200平方米建设托儿所，提供半日托、计时托、临时托、亲子活动等多样化服务。可结合社区综合服务站、社区卫生服务站、住宅楼、企事业单位办公楼等建设婴幼儿照护服务设施。

7.6 体育设施

7.6.2 现状活动场地地面破损严重的应重新铺装，新铺装场地应满足易清洗、耐磨、防滑、环保等要求；休息区宜种植遮阳乔木，并设置适量的座椅。具备条件的，参照新建居住区按室内人均建筑面积不低于0.1平方米或室外人均用地不低于0.3平方米标准配建全民健身设施。

7.6.3 老旧街区活动场地的建设应能够起到教育、宣传作用， 活动场地既能满足人民日常活动需求，兼有应急避难疏散功能。因改造确需拆除公共体育场地设施或者改变其功能、用途的应当予以重建、改建。

9.建设和运维管理

9.1.1 调查摸底。以集中连片分布、居民改造意愿强烈的老旧小区所在街区为重点，全面普查全市老旧街区底数，摸清街区各类市政基础设施和公共服务设施短板，梳理需改造小区及周边地区可盘活的闲置房屋、空闲用地、低效利用的公共设施等存量资源，基本明确老旧街区留、改、拆范围及内容。调查摸底可与小区体检评估一并进行。

9.1.2计划申报。小区征求居民意愿参与率、同意率达到法定要求的前提下，向所在社区（街道办事处）提出申请，区（市）根据街道办事处项目提报情况并结合摸底调查、体检评估情况和辖区财政承受能力，对辖区内改造需求较强且符合政策规定的老旧街区改造项目进行居民意愿调查，明确改造项目、改造内容及资金来源等，并报市住房城乡建设局，并同步制定资金筹集方案以及物业维修资金、房屋专项维修资金补建或续建、物业服务引进等长效管理方案。

9.2.6 改造方案公示。改造方案应当在改造项目范围内通过业主座谈、入户走访、现场公示、网上征集等形式充分征求意见，公示内容应醒目、全面。方案公示期不少于7个自然日，公示期间应有相关人员进行答疑。公示期内应组织居民填写《青岛市老旧街区方案公示意见反馈表》（附表3）。

9.2.12 竣工财务决算和移交。验收通过完成后，应及时完成竣工财务决算和审计，做好完工项目的档案资料整理、归档，填写《青岛市老旧街区改造项目资料表》（附表5）一并移交给小区物业管理单位、业委会或居委会 。辖区街道办事处应全过程参与移交。新建设施和专营设施设备移交按照有关规定执行。

9.3 运维管理

9.3.2 建立管理机制。结合改造同步建立健全基层党组织领导，社区居委会配合，业主委员会、物业服务企业等参与的共商、联动的管理模式，建立分类施策的老旧街区物业管理模式， 积极引入专业化管理服务单位，促进改造后的街区实现自我管养，改造完成后共同维护老旧街区改造成果，做到“改造一个、管好一个”。